西政办发〔2017〕44号

西吉县人民政府办公室

关于印发《西吉县医疗、教育、社会福利机构

消防安全专项整治方案》的通知

各乡（镇）人民政府、县消防安全工作委员会各成员单位：

现将《医疗、教育、社会福利机构消防安全专项整治方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

西吉县人民政府办公室

2017年2月27日

西吉县医疗、教育、社会福利机构

消防安全专项整治方案

为切实加强全县医院、学校、养老院、儿童福利院等特殊场所的消防安全工作，深刻汲取宁夏残疾人康复中心残障儿童康复教室发生火灾经验教训，现决定在全县范围内开展医疗、教育、社会福利机构消防安全专项整治。具体方案如下：

一、专项整治时间

自即日起至3月5日。

二、整治的范围及主要内容

（一）专项整治的范围

1.养老院、儿童福利院；

2.学校、幼儿园；

3.医院、疗养院。

（二）专项整治的主要内容

1.建筑内部装修材料燃烧性能是否符合要求；

2.电气设备、线路敷设是否符合要求，是否定期维护保养；

3.建筑防火防烟分区、耐火等级是否符合要求；

4.疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通；

5.消防设施、器材是否完整好用并定期维护保养；

6.消防控制室值班人员是否持证上岗，是否熟练操作设施设备；

7.消防安全制度、消防安全管理机构是否建立，防火检查、巡查制度是否落实，灭火和应急疏散预案是否制定并演练等情况。

三、工作措施

（一）民政、教育、卫计、残联等部门，应对各自条块管理的医院、疗养院、学校、养老院、儿童福利院等人员密集场所开展专项检查，并将检查情况逐一登记造册；

（二）消防安全“网格化”管理组织、公安派出所对各自网格、辖区内的老弱、残障、病患人员集中场所，儿童聚集的小单位、小场所进行全面排查；

（三）各地消防安全委员会、各有关行业部门应对排查出的火灾隐患列出清单，倒排工期，逐项督促整改。能立即改正的，要责令单位立即改正；不能立即改正的，要督促落实整改方案、整改责任、整改措施、整改时间和整改资金，责令限期整改，并在火灾隐患尚未消除期间，制定具有针对性的应急预案和管理措施，严防发生火灾事故；

（四）教育、民政、卫计、残联等部门，应积极研究解决医疗场所占道设置病床、老弱残疾人群疏散困难、儿童用房设置防碰撞软包装修等消防安全共性问题；

（五）消防大队针对医疗、教育、社会福利机构室内大面积采用易燃可燃材料装修，达不到消防技术规范标准要求的情形，一律采取临时查封措施，督促单位拆除后，方可解除查封；

（六）各级部门在开展排查整治的过程中，要与单位法定代表人或主要责任人逐一见面，告知责任，晓之利害，督促落实消防安全主体责任，提升“四个能力”建设水平；

（七）消防大队应立即策划在近期“平安119”栏目和各地媒体宣传渠道播发以关注老弱病残幼消防安全，预防“小火亡人”为主题的特别节目、宣传文案，用火灾事故案例教育人，用火灾惨烈现场震慑人，用灾后悲情场面感化人；

（八）组织对医院、疗养院、学校、幼儿园、养老院、福利院等人员密集场所全面开展一次熟悉演练。加强微型消防站业务指导和联勤联训，将其纳入消防指挥调度体系，提升灭火救援响应速度。

四、工作要求

（一）提高思想认识。各地要充分领会自治区领导重要指示精神，认真吸取宁夏残疾人康复中心火灾事故教训，举一反三，始终保持清醒头脑，以此次专项活动为抓手，切实采取有效措施，根治涉老、涉病、涉残、涉幼人员密集场所隐患顽疾，严防火灾事故再次发生。

（二）加强工作协作。组织开展医疗、教育、社会福利机构消防安全大检查，推进冬春火灾防控工作的本地化针对性举措，将专项整治工作作为有效预防和减少火灾事故的重要举措。要建立健全各部门间沟通协调机制，推动落实职责，切实形成部门联合整治的工作合力。

（三）3月2日前，各相关行业部门、网格管理组织、公安派出所将排查台账（附件1），以及本地医疗、教育、社会福利机构消防安全大检查工作总结报县消防安全委员会办公室。联系人：马涛、康彩龙0954-3012631，邮箱：xjxxfdd@163.com。

附件：行业部门、网格管理组织、公安派出所排查台账

附件

行业部门消防安全隐患排查登记台账

地市：                      填报人：                  审核人：                  时间：

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 联系人 | 排查发现问题 | 整改措施 | 排查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

网格管理组织消防安全隐患排查登记台账

地市：                     填报人：                  审核人：                  时间：

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 联系人 | 排查发现问题 | 整改措施 | 责任网格组织 | 排查网格员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公安派出所消防安全隐患排查登记台账

地市：                       填报人：                  审核人：                  时间：

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 联系人 | 排查发现问题 | 整改措施 | 责任派出所 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

抄报：县委书记，副书记,常委，人大常委会主任,副主任,政府县长,

副县长，政协主席，副主席。

抄送：县委各部门,人大常委会办公室,政协办公室,人武部政工科,

法院,检察院,区、市驻县各单位,各人民团体。

西吉县人民政府办公室                        2017年2月27日印发

纸发40份  电发101份