西政教督办发〔2021〕10号

关于全县教育系统安全工作大督查情况

的 通 报

各学校（园）：

为贯彻落实全国和全区安全工作会议精神，督促各学校压实安全责任，强化安全防范措施，营造安全稳定的校园环境。根据《自治区教育督导委员会办公室关于开展全区教育系统安全工作大督查的通知》（宁政教督办﹝2021﹞8号）文件要求，2021年4月6—8日，教育体育局联合县公安局、市场监督管理局、卫健局、消防大队等部门单位，深入各学校（园）及民办教育机构，围绕校园安全专项整治三年行动，对消防安全、交通安全、危化品安全、校舍隐患、卫生防疫、食堂食品安全、意识形态安全等工作对全县教育系统安全工作进行了一次全面督导检查，现将督查情况通报如下：

一、总体情况

**（一）政治站位不断提升。**各学校（园）认真学习贯彻习近平总书记关于疫情防控、安全生产、综合治理、儿童青少年视力防控等方面重要讲话和指示批示精神，坚决贯彻落实党中央、国务院和区、市、县党委、政府关于安全生产、卫生防疫，综合治理等方面的重要决策部署，实现了学做结合、指导实践、推动工作发展的良好效果，以实实在在的业绩体现和强有力的举措维护校园安全稳定。

**（二）主体责任不断落实。**各相关单位主动落实监管责任，县公安局、市场监督管理局、卫健局、消防大队等部门单位主动落实校园欺凌和暴力治理、食堂食品安全、卫生防疫、消防安全、校舍隐患排查等方面的监管责任，织密了校园安全责任网。各学校（园）积极落实主体责任，校长、党组织书记为第一责任人，坚持亲自安排，亲自部署，积极推动，各学校（园）、各部门职责明晰，联动联控，筑牢了校园安全墙。

**（三）隐患排查不断深入。**各相关单位和学校（园）积极推进校园安全专项整治三年行动，明确校园消防安全、危化品安全、交通安全整治等任务清单和责任清单，细化职责，责任到人到岗，强力推进。大部分学校如西吉回中、西吉二中、实验中学、西吉一小、田坪小学在此基础上，因地制宜，结合实际，将食品安全、卫生安全、校园欺凌、女童教育、校外寄宿等内容纳入安全整治任务当中，针对具体问题具体实施，做到了“既定动作”不走样，“自选动作”有成效，隐患整治工作在一定程度上做到了提质增效。

**（四）宣传教育不断加强。**各相关单位和学校（园）贯彻落实校园疫情防控常态化措施，贯彻落实国家、区市县安全生产会议精神，统筹推进综合治理、视力防控、校园安全等方面的工作，采取线上线下相结合、家校协同、部门联动的方式，持续推进安全、法制、心理健康、食品安全、防暴力防欺凌、防溺水、应急演练等方面知识的宣传教育，营造了浓厚的氛围，促进了师生家长良好行为意识的养成。

二、存在的主要问题

各学校（园）在校园安全常态化工作中都能严格按照国家区市县有关工作要求，做到“校园安全、警钟长鸣”，取得了较好的成绩，但个别学校在安全工作细节上、覆盖面上以及校园环境卫生等方面还存在不足和问题，主要表现在：

**（一）重视程度不够。**各校存在消防设施、电器火灾、视力防控、防煤烟、防溺水、校园欺凌等专项整治不足的情况。安全生产专项整治三年行动开展以来，一些学校对于目标任务，方法措施认识模糊，查出安全隐患整改迟缓。如灭火器、应急指示灯、疏散指示标志没有定期检查检修，消防通道没有划线，应急疏散指示图老旧，随着学校建设的改变没有及时更新；食堂从业人员工作过程不够规范（如佩戴首饰、不按规定佩戴口罩等），留样柜、原材料柜不整洁且放有杂物，双人双锁管理责任未落实，挡鼠板、防蝇罩等防护措施不全等。

**（二）排查整改不力。**各学校（园）不同程度上存在重交通安全、消防安全、食品安全、卫生防疫方面的隐患排查，轻危险化学品、校园周边综合治理、校舍安全等方面排查整治。即使排查出来的问题多半是表面上、一般性的问题隐患，对深层次、突出性问题隐患排查不够，隐患清单、应急预案、实验室三级管理责任制不完善。有的学校对突出问题的责任，措施，多留在“纸张”上，少走在具体工作中，如部分学校不能严格落实因病缺课病因追查登记和复课证明查验制度，不能严格落实校园进出口签字人员签字制度，没有严格落实校舍消杀，没有开展卫生健康教育专题活动。个别学校教室及楼道卫生垃圾未及时清理，宿舍卫生脏乱差，窗户玻璃不干净，窗台堆放书籍等影响采光，不利于儿童青少年视力防控；有学校用鞋带绑住宿舍卫生间以“不能用维修中”的词打含糊，不能服务学生；对于缺乏的材料档案，直接更改前年度相关文件的成文日期，采用前年度活动开展的照片等。

**（三）应急管理不全。**各学校重视校园管理制度的建立健全，重点预案都有，但是应急预案种类不全，现有的也未能评估其可行性和适用性，随着技术设备以及人事变动，应急预案并没有及时调整更改修正完善。应急管理以消防、地震为主，但是忽视突发公共事件，食品医疗卫生事件、暴恐案件等方面的内容。甚至有个别学校至今未开展消防演练，没有演练材料，开展消防演练的部分学校标准不高，效果评估缺位。在“三防”建设方面，视频监控及一键式报警器系统存在：已配置未使用、已配置未联网、维护保养不及时、缺少报备不及时的情况。除此之外，此次督导检查中还发现极个别学校无学校门卫值守。

**（四）教育安全不实。**学校安全教育工作重安排轻落实，流于形式，走于排面。安全工作既要重视身体上的安全，更要重视心理上、思想上的安全。此次督查中发现部分学校未建立意识形态领域舆情分析研判制度、性侵未成年人强制报告制度、校舍安全年检制度、预防校园暴力、校园欺凌安全制度及预案。没有积极落实心理健康周的学习安排，缺乏相关活动资料，没有心理咨询室。在校园安保上，存在校园安保人员业务不熟练情况（抽查保安不会使用灭火器）。校园内部日常巡查记录不全，尤其对于学校重点隐患区域重视程度不高巡视频率不够。

三、整改要求

**（一）强化责任，提高思想认识。**以责任抓落实，各学校园要以高度的政治责任感，认真贯彻落实党中央、国务院和区、市、县党委、政府关于安全生产等方面的决策部署，严格落实“一岗双责”制度，严格履行安全管理责任，对工作落实不到位的，要紧盯问题，限期整改；对责任落实不到位的要追责、问责。

**（二）狠抓落实，加大整改落实。**各学校园要针对督查检查组指出的问题，坚持问题导向，坚持“谁分管、谁负责”的原则，举一反三，认真对照校园安全、消防安全、卫生防疫、视力防控、校园欺凌等方面的重点任务，能解决的立即解决，一时难以整改解决的，要紧盯期限，限期解决，无法解决的如消防栓无水问题，摸清底数，逐级上报。切实做到狠抓落实、务求实效，不断完善校园治理体系提升治理能力。

**（三）完善制度，形成长效机制。**各学校园要坚持标本兼治、重在治本的原则，认真梳理总结经验教训。完善校园安全相关制度及预案，对于此次安全生产督导，检查组将会如期复查，对于没有按期整改的、不作为的、慢作为的学校（园）将会督办、通报，切实做到督导检查问题“闭环化”处理解决，进一步压实校园安全工作责任，营造安全稳定的校园环境，以优异的成绩迎接建党100周年。

附件：西吉县教育系统校园安全工作督查问题清单

西吉县人民政府教育督导委员会办公室

2021年4月20日

西吉县教育系统校园安全工作督查问题清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **学校名称** | **存在的问题** |
| 1 | 西吉中学 | 1. 学校管网改造未完成，消防供水不足或无供水。 2. 存在不同程度上的地基下陷。 3. 意识形态相关资料缺少，档案不全。 4. 宿舍卫生较差。 |
| 2 | 西吉回中 | 1. 新生心理健康状况普查重视程度不够。 2. 消防演练过程性材料缺少。 3. 校门口未设置防撞栓。 |
| 3 | 西吉七中 | 1. 心理咨询档案不完善。 2. 一键式报警设备已安装但运行不畅。 |
| 4 | 西吉六小 | 1.未建立意识形态领域舆情分析研判制度，心理咨询档案不完善。  2.校门口无防冲撞设施，消防通道未划线，未组织消防应急疏散演练。  3.校舍安全制度不完善。 |
| 5 | 西吉回小 | 1. 意识形态安全台账不完善，无心理咨询室。 2. 防火巡查检查记录不完善，消防通道未划线。 3. 校园欺凌无预案，安保人员不会使用防护器材。 |
| 6 | 袁河中学 | 1. 未建立意识形态领域舆情分析研判制度，心理咨询档案未完善。 2. 冷柜除霜不彻底，荤素食材混放。 3. 实验室三级管理责任制未落实。 |
| 7 | 特殊教育  学校 | 1. 意识形态安全台账不完善，无心理咨询室。 2. 消防巡查检查记录不完善，安全疏散标志缺损，宿舍高低床护栏有问题。 3. 灭蝇灯距离工作区较近，部分食品未留样。 4. 疫情防控思想松懈，测温通道未启动。 |
| 8 | 吉强镇中心小学 | 1. 日常巡查记录不完善，个别灭火器压力不足，应急通道堵塞。 2. 无校舍安全年检制度，宿舍无专职管理员。 3. 未划分食堂食品安全区，消毒柜未正常运行。 4. 无一键式报警器，无防校园欺凌制度。 |
| 9 | 西吉二幼 | 1.意识形态相关资料档案不完善，没有心理咨询室。  2.食堂排烟系统不能正常运行，无“明厨亮灶”显示器。  3.缺少校舍安全年检制度，性侵未成年人案件强制报告制度。  4.消防通道未划线，厨房防火门损坏。 |
| 10 | 新营中学 | 1. 没有政治建设相关资料，无意识形态台账。校园治理档案不完善，无校园欺凌预案。 2. 食堂紫外灯安装不规范。 3. 危化品监管不力。 4. 未建立微型消防站，消防应急疏散演练无台账。 |
| 11 | 新营中心小学 | 1. 校园应急预案缺乏。 2. 食堂碗筷无集中消毒，食品提前留样。 3. 缺少实验室安全制度。 |
| 12 | 火石寨乡九年一贯制 | 1. 无校舍安全年检制度。 2. 食品留样柜未上锁，无食材出入库台账。 3. 意识形态领域相关资料缺少。 4. 一键式报警设备未正常运行。 |
| 13 | 西吉职中 | 1. 部分灭火器缺检验日期，教研楼消防栓没有通水、测温通道用泡沫夹芯彩钢板。 2. 学校门口道路未设置硬质隔离设施，需要更换损坏的减速带。 3. 食堂“互联网+明厨亮灶”没有联网。 |
| 14 | 西吉三中 | 1. 教学楼消火栓上锁，灭火器缺检查记录，宿舍楼灭火器过期，消防演练缺资料。 2. 人员、车辆出入登记不规范，门卫室缺一键式报警。 3. 厨房操作间排烟不畅，互联网+明厨亮灶未接入网络。 |
| 15 | 西吉二小 | 1. 疏散指示标志不全、消防演练材料缺失，测温通道用夹芯泡沫彩钢板搭建、防火门未上锁。 2. 学校门口无警示牌。 3. 缺防溺水教育资料。 |
| 16 | 西吉一幼 | 校门口无警示牌、减速带；缺消防演练材料；食堂堆放杂物。 |
| 17 | 西吉三幼 | 1.校门口缺警示牌、减速带.  2.意识形态会议记录不规范。 |
| 18 | 西吉六幼 | 1. 教学楼后库房存在安全隐患，消火栓标志不明显，消防演练资料不全，安全教育方面没有消防演练材料。 2. 食堂缺原材料公示栏。 |
| 19 | 什字中学 | 1. 个别消防通道的门未打开，教师宿舍楼缺灭火器，部分灭火器无检查记录，老教学楼消火栓无水。 2. 校门口没有警示牌，门卫登记不规范。 |
| 20 | 什字乡中心小学 | 1. 消防通道太狭窄，灭火器数量少，消防演练资料不全。 2. 校门口缺硬质隔离设施，上下学交通疏通资料不全，门卫室缺一键式电子报警器。 3. 食堂学生就餐区缺明厨亮灶显示器，营养柜没有实施双人双锁管理，油烟机清洗不干净。 4. 安全教育缺过程性资料。 |
| 21 | 兴平中学 | 1. 宿舍楼通道上锁，老教学楼消火栓没有通水，疏散标志老旧，灭火器数量不够，测温通道用泡沫板搭建。 2. 没有签订意识形态责任书。 3. 校门口车辆出入登记不规范，人员出入登记不整齐，校门口缺警示牌、硬质隔离、减速带，一键式报警没有插电。 4. 食堂留样柜没有双人双锁管理，油烟罩不干净。 |
| 22 | 兴平乡中心小学 | 1. 宿舍楼楼道堆杂物，测温点用泡沫彩钢板搭建。 2. 校门缺口硬质隔离，门房没有值班安排。 3. 餐厅显示器不能正常工作，留样柜、添加柜缺责任人照片，储肉柜里面有杂物。 4. 意识形态责任书不完善，安全教育缺过程性材料。 |
| 23 | 西滩乡中心小学 | 1. 学校门口未安装减速带、硬质隔离、标识牌。 2. 医教联合体的相关资料不全，视频监控有损坏。 3. 楼梯口处存放杂物、消防栓无水、疏散应急灯损坏不亮。 |
| 24 | 王民乡九年一贯制 | 1. 幼儿园灭火器缺记录，消防疏散通道关闭，消防通道没有划线，教学楼缺消防安全标志，部分灭火器过期，校门口测温用泡沫彩钢板搭建。 2. 互联网+明厨亮灶不能正常运行，原料摆放不规范。 3. 学校安全管理制度不健全。 |
| 25 | 实验中学 | 应急照明灯、楼道间防火门灭火器损坏。西侧教学楼内无消防栓、无灭火器。食堂未用防火门作防火分隔，食堂与教师食堂防火分隔（采用玻璃），微型消防站未建设。 |
| 26 | 西吉一小 | 教学楼内消防栓无水，学校校门口疫情测温房阻碍消防车通行，教学楼内部门应急照明灯损坏、安全出口标志不明显，教学楼封闭间楼梯间无防火门，教室内摆放拖把架、阻碍灭火器使用，2021年未组织消防演练（无资料）。 |
| 27 | 西吉四幼 | 1. 没有严格落实疫情常态化防控措施。 2. 消防控制室无值班人员，室内消防栓无水，门房彩钢板房采用泡沫材质。 |
| 28 | 平峰中学 | 校园硬化有多处裂缝、雨水渗漏严重、护坡塌陷、存在安全隐患。 |
| 29 | 平峰镇中心小学 | 无警示牌、已提交申请，设备已安装、但未与公安机关联网，制度不够完备。 |
| 30 | 震湖中学 | 消防管网无法供水，没有开展健康知识和技能培训。 |
| 31 | 震湖乡中心小学 | 消防管网无法供水，无学校区域警示牌，没有开展健康知识和技能培训。 |
| 32 | 田坪中学 | 1. 强酸、强碱领用、试验后剩余部分交接记录不完整，无联网，健康知识和技能培训不明确。 2. 食堂食品储存存在问题。 3. 学校门口有彩钢房，采用泡沫材质，教学楼部分应急照明灯损坏，抽查老师、食堂师傅对灭火器使用不熟练。 |
| 33 | 田坪乡中心小学 | 无消防栓、无市政管网，灭火器使用不熟练。疏散指示标志部分损坏、消防通道未划线，教室内未配备灭火，健康知识和技能培训不完善。 |
| 34 | 马建乡九年一贯制 | 1. 疫情防控政策宣传不到位。 2. 门房彩钢板房采用泡沫材质，食堂内吊顶采用PVC板，教室内未放置灭火器。 |
| 35 | 三合中学 | 1. 巡查记录不完备，未及时组织、开展消防演练和应急疏散演练。 2. 校园操场坍塌、供暖管道破裂存在隐患 |
| 36 | 红耀乡九年一贯制 | 消防通道电线阻碍车辆通行，无消防栓、消防管网。 |
| 37 | 西吉二中 | 1. 医教联合体组织机构未添加医务人员。 2. 学校门口未安装减速带、标识牌。 3. 视频监控有损坏、后灶甲醇罐存放不合理。 4. 楼梯口处存放杂物、消防栓无水、疏散应急灯损坏不亮。 |
| 38 | 西吉三小 | 1. 疏散指示标志有损坏。 2. 学校有夹芯泡沫彩钢板搭建的平房。 3. 学校门口未设置硬质隔离设施。 |
| 39 | 西吉五幼 | 安保人员对部分消防设备操作不太熟练，应加强培训。 |
| 40 | 硝河乡九年一贯制 | 1. 消防“生命通道”未画线、灭火器数量配不够，隆堡小学存在使用煤炉取暖现象，个别功能室使用PVC、布料吊顶。 2. 疫情防控工作力不不够，马昌小学、隆堡小学疫情防控资料空白，中心校医教联合体文件、材料缺失。 3. 学校门口道路未设置硬质隔离设施、马昌小学安全制度、标语老旧。 4. 马昌小学食堂、校园卫生有待提升。 |
| 41 | 将台中学 | 1. 医教联合体卫生人员职责不明确。 2. 消防栓大部分未配备灭火器、消防栓无水、个别应急照明灯电源线被拔掉、安全出口安装卷帘门，安全标志灯不亮、楼梯底下堆放杂物。 |
| 42 | 将台堡中心小学 | 1意识形态会议记录不规范。   1. 门卫室视频监控未安装、消防生命通道未画线、宿舍楼消防设施停用，疏散指示标志没通电、疏散门用螺丝栓固定、消防栓无水。 2. 学校宿舍卫生差、玻璃脏有破损。 |
| 43 | 马莲中学 | 1. 医教联合体组织机构未添加医务人员，意识形态未在会议记录中体现。   2.学校门口未设置硬质隔离设施、疏散指示标志装在半墙面、楼梯底下存放杂物、消防栓无水、一键式紧急报警和视频监控损坏。 |
| 44 | 马莲中心小学 | 1. 门口未设置硬质隔离设施。 2. 学校宿舍、食堂存在可燃性材料吊顶，学校门口消防生命通道未画线、灭火器配备不齐全、一键式紧急报警和视频监控未安装、泡沫加心彩钢板房住人。 |
| 45 | 兴隆中学 | 消防生命通道未画线、消防栓被遮挡、安全出口搭建卷帘门、安全指示灯不亮、消防栓无水。 |
| 46 | 兴隆镇中心小学 | 1. 疫情防控政策宣传不到位、健康知识培训材料缺失、未签订安全责任书。 2. 学校地震、消防应急演练不够扎实、消防生命通道未画线、锅炉房用泡沫夹芯彩钢板。 3. 李岔教学点门口道路未设置硬质隔离设施、教室屋檐下裸露安装监控、闸刀。 |
| 47 | 玉桥九年一贯制 | 1. 对外来人员没有测温和登记、疫情防控政策宣传和健康材料不齐全。 2. 测温板房位置搭建不合规定、消防生命通道未画线、安全出口指示灯不亮、电线裸露未穿管、防火门上悬挂可燃性材料、教师宿舍有使用大工率用电器、管道井时常摆放杂物、消防设施停用。 3. 米面储存间没有设置挡鼠板、食品安全区未张贴安全标语。 |
| 48 | 西吉六中 | 1.消防验收资料缺少，部分防火门标识缺失，餐厅吊顶（PVC板）存在易燃隐患。 2.危化品风险评估档案、危化品培训档案资料、意识形态文书档案、护学岗档案、校园欺凌过程性资料有待完善。 3.医教联合健康知识宣教、培训有待加强。 |
| 49 | 偏城中学 | 1.无消防安全工作领导机构，防火日、月巡查无记录。 2.危化品风险评估档案待完善，重点危化品监控监管有待加强。 3.无校园内安全行车管理制度，学生下学护送岗台账不规范。 4.无食品安全工作计划，生熟食加工标识不清，学校未开展食品安全专项检查。 5.校园卫生差，工程建设材物堆放不规范，存在安全隐患。 |
| 50 | 偏城乡中心小学 | 1. 无消防安全工作领导机构，无防火日、月巡查记录。 2.校门口无安全警示牌，护送岗照片缺失，缺少学生违禁品排查档案。缺少校园性侵安全应急预警方案。   3.蔬菜储藏与熟食加工未分开，出库单项目不齐全。 4.新生心理普查和心理危机排查档案有待完善。 |
| 51 | 下堡九年一贯制 | 1.无消防安全工作领导机构，防火日、月巡查记录不完善，个别防火门闭门器无法正常使用。 2.危化品一图一表、危化品风险评估档案待完善，重点危化品未安装监控，不便于随时随地监管。 3.无校舍安全年检制度，食材入、出库无专人管理，一日食材未分批次出库，食品安全档案未分类、统一归档管理。 |
| 52 | 沙沟中学 | 1.消防栓内无水，防火安全定期检查责任分工不明，未形成常态。 2.危化品风险评估档案未建立，重点危化品未安装监控。 3.无图书清理排查档案资料，2021年意识形态档案资料不健全。 4.有一栋D级危房，无整治台账，建议及时拆除。 5.缺乏新生心理危机排查过程性资料，学生宿舍内临时存放教具，女生宿舍卫生有待提升。 |
| 53 | 沙沟乡中心小学 | 1. 消防栓内无水（其中一栋楼无消防栓）。   2.缺乏2021年春季学期校园欺凌专题教育、应急预案、校园性侵应急处置预案和制度。 3.食堂食品安全：食材出库项目记录不齐全。 4.宿舍储物不正，墙壁涂画严重，操场有一塌陷急需填埋夯实。 |
| 54 | 白崖乡九年一贯制 | 1. 只有消防栓，无管网，本校属消防重点单位无微型消防站。 2.日巡查无记录，无学校门卫值守和内部巡查制度，缺少校园欺凌专题教育和性侵管理制度。 3.对外来人员测温登记不够严格规范。 4.食堂出入、库记录交接不清，管理不细致。   5.危化品没台账有待完善，危化品安全培训资料缺失。  6.学生宿舍拥挤，卫生有待提升。 |